**Noodbedrijf HPS 1.1**

**Belangrijk:** de voorwaarde is dat er minimaal1 elektrisch element is aangesloten.

1. Maak het scherm actief door erop de drukken
2. Druk op het tandwiel rechts onderin om het menu te openen

Afbeelding met Elektronisch apparaat, multimedia, Weergave-apparaat, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

1. Open het gebruikersbeheer

Afbeelding met Elektronisch apparaat, elektronica, gadget, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

1. Open toegangsniveau
2. Voer de code **3225** in
3. Druk op OK

Afbeelding met schermopname, Elektronisch apparaat, beeldscherm, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, Elektronisch apparaat, gadget, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijving

1. Toegangsniveau Installateur is geactiveerd
2. Druk op het Itho Daalderop logo links boven in het scherm
3. Nu word het hoofdscherm weer zichtbaar

Afbeelding met schermopname, Elektronisch apparaat, gadget, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Elektronisch apparaat, multimedia, Weergave-apparaat, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Controle noodbedrijf 1.2**

1. Druk wederom om het tandwiel rechts onderin het hoofdscherm
2. Ga door naar de volgende pagina van het menu met de pijl rechts onderin
3. Open Overige instellingen

Afbeelding met Elektronisch apparaat, elektronica, gadget, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met schermopname, Elektronisch apparaat, elektronica, gadget

Automatisch gegenereerde beschrijving

1. Ga naar beneden in het menu naar Noodbedrijf met de pijl omlaag
2. Activeer deze functie

Afbeelding met Elektronisch apparaat, elektronica, multimedia, gadget

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Elektronisch apparaat, schermopname, multimedia, gadget

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Loskoppelen communicatie buitendeel 1.3**

Koppel de communicatiedraad los op de klemmenstrook.

Contact A en B loshalen in het binnendeel.

